Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/267/2005

Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 marca 2005r

Załącznik nr 1a – dotyczy aglomeracji utworzonej przez jedną gminę.

- Nazwa aglomeracji:  Aglomeracja Mostkowo.

- Gmina wchodząca w skład aglomeracji: Barlinek .

Adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

Osoba odpowiedzialna za kontakt: Janusz Zubyk.

Nr tel: 095 7462450  fax:  095 7461704

Adres strony internetowej: www. Barlinek. pl

- Propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie następującego     dokumentu planistycznego, wyszczególnionego w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. Nr 283, poz. 2841 ):zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek – gospodarka ściekowa w obrębie rzeki Myśla – Uchwała Nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2003 roku.

- Długość i rodzaj  planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej: do budowy planowana jest sieć kanalizacyjna dł.  31,3 km.

- Liczba mieszkańców objęta planowaną do budowy siecią kanalizacyjną: planowane do podłączenia jest 2.225 osób. Aglomeracja Mostkowo położona jest na terenie strefy ochronnej ujęcia wód powierzchniowych jeziora Miedwie tj. ujęcia wody pitnej dla miasta Szczecina.

- Liczba  turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych i oczyszczalnię ścieków: ok. 300 osób.

- Skład i ilość ścieków komunalnych (średniodobowa – Q śrd ) powstających na terenie gminy- oczyszczalnia Mostkowo.  Ścieki surowe projektowane ChZT  = 312 gO2/dm3;  BZT 5 = 429 gO2/dm3; zawiesina – 182 mg/dm3; azot = 39 mgN/dm3; fosfor = 5,2 mgP/dm3;  Skład ścieków oczyszczonych projektowane: ChZT  = 22,96 gO2/dm3;  BZT5  = 20 gO2/dm3; zawiesina – 30 mg/dm3;  azot = 20 mgN/dm3;  ; fosfor = 2,0 mgP/dm3;

Ilość ścieków komunalnych Q śrd = 363,6m3.

- Lokalizacja planowanej oczyszczalni ścieków :  Mostkowo dz. nr 4/138 .

- Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe: nie dotyczy.

- Nazwa zakładu przemysłowego: nie dotyczy.

Adres: nie dotyczy.

Profil produkcji:

- Przyjęta równoważna liczba mieszkańców RLM = 2.600.

Uzasadnienie przyjętej do aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM: wg wyliczenia przyjętego w dokumentacji budowlanej oczyszczalni ścieków.

- Dane dotyczące propozycji planu aglomeracji w formie graficznej według poniższego zestawienia : mapa w skali 1:25 000 zawierająca:

  - oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację,

  - oznaczenie  lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których doprowadzane są ścieki  komunalne,

  - oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z regestru granic,

  - określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej.