Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr XLV/320/2005

z dnia 24.11.2005 r.

## Wieloletni plan inwestycji gospodarki wodno-ściekowej Spółki Wodnej „PŁONIA” w Barlinku

na lata   2004 – 2008

|  |  | Zakres rzeczowy inwestycji | Koszt inwestycji w tyś. zł | #### Koszt – źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ###### Miejscowość |  |  | #### W ramach taryfy |  |  |  |  | Gmina | Pomocowe | Gmina | ##### Pomocowe | Gmina | Pomocowe | Gmina | ##### Pomocowe |  | Gmina | Pomocowe |  |
|  |  |  |  | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r | 2008r. | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  | 2007 r. |  |  | 2008 r. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |
| 1. | Barlinek Górny Tras | Wymiana sieci wodociągowej Ø150 i Ø200 na długości ok. 600mb | 120,0 | - | - | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barlinek ul. Gorzowska | Modernizacja przepompowni ścieków | 140,0 | 140,0 |  |  | wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ### Lutówko | Wymiana sieci wodociągowej z budową nowych przyłączy, dług. sieć - 650 mb przyłącza - 366 mb Kompleksowa modernizacja SUW wraz z budową odwiertu studziennego | 1 164,1 | 96,7 | 50,0 | 188,0 |  |  |  |  |  | 829,4 | pożyczka WFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Brunki | Likwidacja hydroforni . Budowa wodociągu przesyłowego Moczkowo-Brunki . Wymiana sieci wodociągowej we wsi Brunki. Łączna dług. 1580 m . | 210,0 | - | 20,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nowa Dziedzina | Budowa stacji uzdatniania wody w istniejącej hydroforni | 480,0 | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mostkowo | Modernizacja SUW- automat. procesów technolog. i budowa odwiertu studziennego | 230,0 | - | - | 60,0 | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wodociągi wiejskie | Przystosowanie przyłączy do posesji do montażu wodomierzy i montaż wodomierzy | 54,0 | 54,0 |  |  | wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzikowo | Modernizacja SUW- wymiana 2 filtrów, automatyzacja procesów technologicznych., zbiornik wody surowej | 187,0 | - | - | 87,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### -  2  -

|  |  | Zakres rzeczowy inwestycji | Koszt inwestycji w tyś. zł | #### Koszt – źródła finansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | ###### Miejscowość |  |  | #### W ramach taryfy |  |  |  |  |  | Gmina |  | Pomocowe | Gmina | ##### Pomocowe |  | Gmina | Pomocowe | Gmina |  | ##### Pomocowe | Gmina |  | Pomocowe |
|  |  |  |  | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r | 2008r. |  | 2004 r. |  |  | 2005 r. |  |  | 2006 r. |  | 2007 r. |  |  |  | 2008 r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 9. | Moczkowo | Modernizacja SUW, automat. procesów technolog., roboty budowlane w budynku. | 170,0 |  |  |  | 83,0 |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ### Podgórze | Likwidacja SUW. Budowa sieci wodociąg. dosyłowej z Mostkowa . Długość 2,5 km | 175,0 |  |  | 13,5 | 100,0 | 61,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ### Niepołcko | Budowa rurociągu z PE Ø 110 mm, dług. 1,0 km, z Chrapowa do Niepołcka | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Oczyszczalnia ścieków Barlinek | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wilcze | Budowa sieci wodociągowej z Wierzchna do Wilcze o dług. 1,9 km | 152,0 |  |  | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zakupy inwestycyjne Spółki | 1. Zakup dmuchaw rotacyjnych – oczyszczalnia Barlinek, szt. 2 | 30,0 |  | 25,0 | 5,0 | wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Zakup pomp ściekowych – oczyszczalnia Barlinek, szt. 3 | 36,0 | 12,0 | 19,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Zakup pomp głębinowych – wodociągi wiejskie, szt. 6 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Zakup pomp głębinowych – SUW Barlinek szt. 2 | 16,0 |  | 16,0 |  | wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Zakup pompy do dozowania flokulanta PIX- oczyszcz. Rychnów | 6,0 | 6,0 |  |  | wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Zakup samochodu dostawczego PREGIO | 54,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Zakup samochodu ciśnieniowego S.C. do czyszczenia sieci kanalizacyjnej | 550,0 |  |  |  | 44,5 | 262,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,5 |
| # Razem |  |  | 4 114,1 | 558,7 | 194,0 | 920,5 | 507,5 | 480,5 |  | - |  | - | - |  | 829,4 | - | - | 380,0 | - |  |  | - | 243,5 |