Barlinek, dnia 12.01.2009r.

Nasz znak: RI.III.7092 /1 /07/08/ 09

MODYFIKACJA NR 4

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku (I etap)”

Zapytanie:

„ Firma X w wyniku dokonania analizy pytań i odpowiedzi załączonych w dniu 05.01.2009r.        i 06.01.2009 r. na stronie internetowej Gminy zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące zapytania:

- Zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem) na „DROGI” Zamawiający oczekuje od Oferentów wykonania parkingu z kostki polbrukowej o pow. 4171 m². który zgodnie       z „Projektem Budowlano-wykonawczym. Drogi” występuje w II etapie prac.                W związku z tym zapytujemy, czy aby na pewno Oferenci mają wycenić i wykonać ww. powierzchnię parkingowa w I etapie robót? Jeśli Oferenci nie mają wykonywać ww. prac, to prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości jakie oferenci nie maja ująć           w kosztorysie ofertowym na „ DROGI” w dziale „Parking dla samochodów osobowych” w poszczególnych pozycjach.

- W I etapie zaprojektowano wykonanie wodociągu w drodze dojazdowej betonowej, która podlega tylko renowacji. W związku z tym zapytujemy, czy Oferenci mają uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni betonowej wynikającej z wykonania zaprojektowanego wodociągu? Jeśli tak, to prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości jakie oferenci mają przyjąć w kosztorysie ofertowym na „DROGI DOJAZDOWE”         w dziale „RENOWACJA DROGI DOJAZDOWEJ” w poszczególnych pozycjach.

- Prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości jakie Oferenci mają ująć przy demontażu trylinki, oraz jej transporcie, załadunku i rozładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W którym kosztorysie ofertowym oraz w jakim dziale należy uwzględnić ww. pracę?

Wyjaśnienie:

Gmina Barlinek uprzejmie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udziela się odpowiedzi na zapytanie:

1. Zgodnie z poprawionym przedmiarem robót w branży Drogowej- Komunikacja nie należy liczyć powierzchni wykonania parkingu z kostki polbrukowej (4171 m²).

2. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej wynikającej z wykonania zaprojektowanego wodociągu została ujęta w  nowym „Przedmiarze robót w branży sanitarnej- doprowadzenie wody do Cmentarza).

3. Demontaż trylinki, oraz jej transport, załadunek i rozładunek  na miejsce wskazane przez Zamawiającego został ujęty w poprawionym przedmiarze robót w branży Drogowej- Komunikacja w dziale 5 „Roboty rozbiórkowe”.

W związku z powyższymi zapytaniami oraz po dokonaniu analizy Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje treści SIWZ:

- usuniecie w załączniku nr 2 „Przedmiaru robót dla branży drogowej- Komunikacja” oraz umieszczenie nowego (poprawionego) w załączniku nr 2 „Przedmiaru robót dla branży drogowej- Komunikacja”;

- W załączniku nr 2 w „Przedmiarze robót dla zagospodarowania terenu Cmentarza Komunalnego w Barlinku” nie należy ujmować działu 5 „Zieleń” oraz działu 6 „Pielęgnacja zieleni”;

- umieszczenie w załączniku nr 2 nowego „Przedmiaru robót dla Zieleni Cmentarza Komunalnego w Barlinku – I etap”;

- umieszczenie w załączniku nr 2 nowego „Przedmiaru robót w branży sanitarnej - Doprowadzenie wody do Cmentarza)”.

- W projekcie wskazano przykładowych producentów możliwych do zastosowania materiałów i produktów. Wyjaśniamy, iż można zastosować produkty innych producentów pod warunkiem, że ich jakość, parametry techniczne oraz wygląd będą równoważne z tymi podanymi w projekcie.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z uwagi na podany zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert upływa z dniem          20. 01. 2009 r. godz. 11.00.