Barlinek, dnia 31.12.2008r.

Nasz znak: RI.III.7092 /1 / 07 /08

W Y J A Ś N I E N I E NR 2

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku (I etap)”

Zapytanie:

„ Działając zgodnie z SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Zamawiający zamierza pokryć koszt opłat urzędowych za wycięcie drzew na terenie planowanej inwestycji czy koszt ten obciąży wykonawcę?

- W związku z niejednoznacznym określeniem w Projekcie budowlanym zakresu robót                 w ramach nasadzenia zieleni, planowanych do wykonania w I etapie inwestycji (zgodnie z PB całkowita  realizacja nasadzeń zieleni, planowanych do wykonania w ramach II etapu), prosimy o jednoznaczne określenie, jakich gatunków dotyczą pozycje Działu 5 „Zieleń” przedmiaru branży Zagospodarowania terenu. Informacja ta, ze względu na duże ilości nasadzeń może mieć kluczowe znaczenie dla wyliczenia wartości robót.

- W związku z zapisami SIWZ Dział III pkt 3 :”Szczegółowy zakres prac zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym….”, oraz zapisami SIWZ Dział VI pkt 1b i Dział XIII pkt 1a: kosztorys ofertowy ma być obliczona na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego, oraz w związku z niezgodnościami pomiędzy załączonymi do SIWZ przedmiarami robót i Projektem budowlanym, informujemy, że niemożliwe jest opracowanie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej na podstawie przedmiarów, ani wypełnienie przedmiarów, ponieważ obejmująca one roboty nieprzewidziane do realizacji w I etapie inwestycji zgodnie z Projektem budowlanym. Niewłaściwe jest również określenie terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy znaczna część robót elektrycznych, ujętych w przedmiarach robót, nie może być wykonana bez postawienia budynku domu pogrzebowego, czego nie obejmuje I etap inwestycji.

- Zgodnie z „Projektem Budowlano-Wykonanwczym komunikacji kołowej i pieszej” w II etapie inwestycji przewiduje się wykonanie wykopów i nasypów, podczas gdy w przedmiarach branży Zagospodarowanie terenu uwzględnione jest sadzenie drzew na tym terenie (np. w przedmiarach ujęto 100% drzew liściastych). Prosimy o wyjaśnieni tej niezgodności.

- W I etapie uwzględniono ułożenie chodników, natomiast w przedmiarze nie uwzględniono rozprowadzenia wody pod tymi chodnikami (a roboty te są uwzględnione w Projekcie Budowlanym). Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.

- Niemożliwe – ze względów technologicznych, m.in.: na wykopy pod budynek – jest wykonanie placu przed domem pogrzebowym (uwzględnione w przedmiarze robót), bez wykonania tego budynku. Prosimy o informację, czy wykonanie placu ma być wyceniane.

W związku z dużą ilością dni świątecznych w okresie do dnia składania ofert, oraz z znaczącym wpływem odpowiedzi na powyższe pytania na obliczenie ceny oferty, prosimy o możliwe najszybsze udzielenie odpowiedzi na w/w pytania lub przesuniecie terminu składania ofert.”

Wyjaśnienie:

Gmina Barlinek uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udziela się odpowiedzi na zapytania:

Ad 1.

Stosownie do uzyskanego zezwolenia Starosty Myśliborskiego zamawiający zwolniony został zakresie opłat za usuniecie drzew zakresie krzewów z terenu inwestycji.

Ad 2.

Pozycja nr 5 w przedmiarze branży zagospodarowanie terenu dotyczy I etapu inwestycji.

Ad 3.

Etap I w przedmiarze branży elektrycznej opisany został w pozycjach:

2 – Oświetlenie drogi dojazdowej – obwód nr 1.

3 – Oświetlenie parkingu – obwód nr 2.

4 – Oświetlenie terenu cmentarza – obwód nr 3 – I etap

Do tych pozycji należy przygotować kosztorys ofertowy w branży elektrycznej

Ad. 4

Zarówno dla branży drogowej  - komunikacja kołowa i piesza, jak i branży zagospodarowania terenu zamówienie objęte niniejszym przetargiem dotyczy I etapu, którego  zakres określono w poszczególnych projektach budowlano-wykonawczych.

Ad 5.

Rozprowadzenie wody ujęte zostało w przedmiarze branży sanitarnej – zgodnie                            z modyfikacją nr 2 do SIWZ, zaś ułożenie chodników w przedmiarze branży zagospodarowania terenu.

Ad. 6.

W zakresie przedmiotu zamówienia, tj. Budowa Cmentarza Komunalnego w Barlinku               (I etap), nie należy ujmować wykonania placu przed planowanym domem przedpogrzebowym.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z uwagi na znaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert ulega zmianie tj. upływa z dniem 13. 01. 2009 r. godz. 11.00.