Barlinek, dnia 05.01.2009r.

Nasz znak: RI.III.7092 /1 /07/08/09

W Y J A Ś N I E N I E NR 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Budowę Cmentarza Komunalnego w Barlinku (I etap)”

Zapytanie:

„ Działając zgodnie z SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Wg projektów I etapie należy zdemontować trylinkę, a nie jest to ujęte w kosztorysach ślepych. Czy należy to ująć?

- Wg kosztorysów gruz betonowy z rozbiórki i resztki gruzu i śmieci mają być złożone                 w pryzmy. Czy nie ujmować kosztów ich składowania i utylizacji?

- Nie ujęto naprawy istniejącego ogrodzenia z cegły silikatowej przy domu pogrzebowym. Czy ująć w kosztach?

Wyjaśnienie:

Gmina Barlinek uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) udziela się odpowiedzi na zapytania:

Ad 1.

W kosztorysie należy ująć demontaż trylinki, oraz jej transport, załadunek i rozładunek na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 3 km).

Ad 2.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót gruz betonowy z rozbiórki      i resztki gruzu i śmieci stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy.

Ad 3.

Naprawa istniejącego ogrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z projektem wykonawczym zagospodarowania terenu wymaga renowacji.

Z uwagi na podany zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert upływa z dniem 13. 01. 2009 r. godz. 11.00.