## TABELA ELEMENTÓW ROBÓT
TABELA ELEMENTÓW CENY RYCZAŁTOWEJ
Europejskie Centrum Spotkań Barlinek: Część I – Modernizacja i rozbudowa budynku merytoryczno-administarcyjnego Balineckiego Ośrodka Kultury Barlinek, Podwale 9
Lp. | Numery poz kosztorysu | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość
|  |  | miary |  | jedn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Modernizacja i rozbudowa budynku merytoryczno-administracyjnego Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9 w Barlinku
I. | Roboty budowlane. |  | x | x | x | x
1. | ST - 01.01. | Roboty rozbiórkowe (wykucie ościeżnic, rozbiórka ścian, posadzek, rynien, rur spustowych, balustrad, odbicie tynków i okładzin, wywóz gruzu). | kpl | 1
2. | ST - 01.02. | Roboty ziemne - budynek dwukondygnacyjny (wykopy, zasypanie z zagęszczeniem i wywóz nadmiaru gruntu, podkłady z gruntu stabilizowanego cementem) | kpl | 1
3. | ST - 01.02. | Roboty ziemne - budynek jednokondygnacyjny (wykopy, podsypki stabilizowane cementem, zasypanie z zagęszczeniem i wywóz nadmiaru gruntu) | kpl | 1
4. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Fundamenty - budynek dwukondygnacyjny (podkłady betonowe, izolacja i uszczelnienie, stopy i ławy fundamentowe, belki, podciągi i wieńce, słupy żelbetowe, zbrojenie fundamentów, ściany betonowe, podbicie betonem ław fundamentowych, izolacja) | kpl | 1
5. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Fundamenty - budynek jednokondygnacyjny (podkłady betonowe, izolacja i uszczelnienie, stopy, ławy fundamentowe, belki, podciągi i wieńce, słupy żelbetowe, zbrojenie fundamentów, ściany betonowe, podbicie betonem ław fundamentowych, izolacja) | kpl | 1
6. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Murki oporowe (podkłady betonowe, izolacja i uszczelnienie, ścianki oporowe i schody żelbetowe - betonowanie i zbrojenie) | kpl | 1
7. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Elementy monolityczne i konstrukcyjne - budynek dwukondygnacyjny (płyty stropowe gr. 20 cm i 12 cm , belki, podciągi i wieńce, słupy żelbetowe - betonowanie i zbrojenie, nadproża) | kpl | 1
8. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Elementy monolityczne i konstrukcyjne - budynek jednokondygnacyjny (płyta stropowa gr. 20 cm, belki, podciągi i wieńce, słupy żelbetowe, - betonowanie i zbrojenie, nadproża) | kpl | 1
9. | ST - 01.04, ST - 01.05, ST - 01.06., ST - 01.08. | Elementy konstrukcyjne - budynek istniejący (szyb windy, belki, podciągi i nadproża, konstrukcje stalowe, zabezpieczenie antykorozyjne, podłoża żelbetowe dla konstrukcji stalowych, ułożenie siatki tynkarskiej z wypełnieniem zaprawą cementową, podkłady betonowe, płyty fundamentowe, ściany żelbetowe - szyb windy, płyta stropowa - betonowanie i zbrojenie) | kpl | 1
10. | ST - 01.15 ST - 01.16. | Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa (ścianki aluminiowe z drzwiami przeszkolone, okna i drzwi aluminiowe, okna PVC, podokienniki, drzwi drewniane, wycieraczki) | kpl | 1
11. | ST-01.09. | Roboty murowe (ściany zewnętrzne z bloków SILKA E24, ścianki działowe (z płytek piano lub gazobetonowych, bloków SILKA E8, płyt gipsowo- kartonowych GKBI, GKB, GKB/GKBI, GKF na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo) | kpl | 1
12. | ST-01.11., ST-01.08., ST-01.10., ST-01.20. | Tynki i okładziny ścian i sufitów (tynki wewnętrzne kat. III na ścianach, słupach, stropach, podciągach, gładzie z gipsu szpachlowego, sufity podwieszane na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, obudowy stropów poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF, licowanie ścian płytkami, listwy wykończające dla ścian licowanych płytkami) | kpl | 1
13. | ST-01.21 | Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne. | kpl | 1
14. | ST-01.19., ST-01.12., ST-01.17. | Podłoża i posadzki (podkłady z materiałów sypkich, podkłady betonowe, izolacje z papy, płyt styropianowych folii polietylenowej, warstwy wyrównawcze, zbrojenie siatką stalową, posadzki z tworzyw - rulonowe, listwy przyścienne, posadzki gresowe i z terakoty, cokoliki, uszczelnienie pomieszczeń "mokrych", posadzki z deszczułek drewnianych). | kpl | 1
15. | ST-01.07., ST-01.12., | Pokrycie dachu (izolacje p.wilgociowe z papy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, izolacja cieplna z poliestyrenu ekstrudowanego, geowłóknina, warstwa żwiru gr. 15 cm, obróbki blacharskie, zbiorniczki przy rynnach, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej. Budynek istniejący: oczyszczenie więźby dachowej, oczyszczenie i impregnacja dachówki, opierzenia, obróbki blacharskie, rury i rynny spustowych, zbiorniczki przy rynnach, kominy, podbidka dachowa). | kpl | 1
16. | ST-01.08., ST-01.10., ST-01.15.ST-01.20., ST-01.15., ST-01.19., ST-01.11., ST-01.12., ST-01.22. | Elewacja i elementy zewnętrzne (docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5 i gr.10 cm, kątowniki metalowe - ochrona narożników, docieplenie ościeży, parapety zewnętrzne z blachy cynkowo- tytanowej, docieplenie ścian poniżej poziomu terenu płytami poliestrowymi gr. 10 cm, ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm, okładziny ścian z płyt ceramicznych, balustrady tarasowe, posadzki z płytek mrozoodpornych, ściany i sufit przedsionka z profili aluminiowych szklonych szkłem termoizolacyjnym, warstwa wyrównawcza - pochylnia, remont ścian szczytowych- oczyszczenie muru i konstrukcji drewnianej (wymiana tynków odparzonych, impregnacja elementów drewnianych, malowanie), remont kominów, oczyszczenie pokrycia dachowego z dachówki, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku i zabezpieczenie jej obrzeżem betonowym, taras z desek , stopnie betonowe) | kpl | 1
17. | SST | Zagospodarowanie terenu (korytowanie, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki betonowej, kamiennej, wycinka drzew i nasadzenia, ogrodzenie terenu, ławki, kosze) | kpl | 1
18. | ST-01.13. | Winda (dostawa i montaż) | kpl | 1
x | Razem cz. I |  | x | x | x
II. | Instalacje sanitarne |  | x | x | x | x
1. | ST-02.01. | Wentylacja mechaniczna (przewody wentylacyjne, izolacja z wełny mineralnej laminowanej folia aluminiową, anemostaty, nawiewniki, przepustnice, tłumiki akustyczne, filtr, wywiewnik, centrale wentylacyjne z nagrzewnicą wodną i automatyką, wentylatory dachowe, podstawy dachowe, kratka nawiewna) | kpl | 1
2. | ST-02.01. | Instalacja CO (rurociągi CO stalowe, rurociągi miedziane, rurociągi z polietylenu, kucie bruzd, izolacje, grzejniki, zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, odpowietrzniki termostatyczne, zawory, pompy cyrkulacyjne i obiegowe, podgrzewacz c.w.u. elektryczny, naczynie wzbiorcze, manometry, termometry). | kpl | 1
3. | ST-02.01. | Instalacja wodno-kananalizacyjna (rurociągi stalowe ocynkowane, rurociągi z polietylenu, izolacja rurociągów, wodomierz, filtr osadnikowy, zawory, baterie umywalkowe, natryskowe, zestaw hydroforowy, roboty ziemne (wykopy, podłoża, zasypanie wykopów), rurociągi PVC, czyszczaki, wpusty podłogowe (ze stali nierdzewnej), umywalki na półpostumencie ceramiczne, zlewozmywaki z blachy na szafce, syfony, brodziki z kabiną natryskową , urzadzenia kompaktowe, pisuary) | kpl | 1
4. | ST-02.01. | Demontaż istniejącej instalacji (demontaż istniejących instalacji) | kpl | 1 |  |  | ,
5. | SST | Węzeł cieplny | kpl | 1 | Kwota ryczałtowa | 80000
x | Razem cz. II |  | x | x | x
III. | Instalacje sanitarne zewnętrzne |  | x | x | x | x
1. | ST-02.02. | Zewnętrzna instalacja kanalizacji (wykopy, podłoża pod kanały, obsypki, zasypanie wykopów, kanały z rur PVC, oznakowanie trasy, separator tłuszczów, studzienki kanalizacyjne) | kpl | 1
x | Razem cz. III |  | x | x | x
IV. | Instalacje elektryczne |  | x | x | x | x
1. | ST-03.00. | Instalacja oświetleniowa (oprawy oświetleniowe, czujnik ruchu, korytka kablowe, kucie bruzd, montaż puszek, łączniki podtynkowe, przewody kabelkowe, przewód ognioodporny, przycisk z szybką do zbicia, wyłączniki do sterowania oświetleniem) | kpl | 1
2. | ST-03.00. | Instalacja gniazd wtykowych (gniazda wtykowe, ograniczniki przepięć, system metalowych kanałów kablowych (RAPID), puszki podtynkowe, przewody kabelkowe, koryto kablowe, kanały kablowe, | kpl | 1
3. | ST-03.00. | Rozdzielnice elektryczne (rozdzielnice 6 kpl - parter, piwnica, piętro, poddasze, klub, kuchnia, tablica licznikowa, przewody kabelkowe). | kpl | 1
4. | ST-03.00. | Instalacja odgromowa (uziom powierzchniowy, przewody instalacji odgromowej, obejmy na rurach spustowych, łącznik do kompensacji temperaturowych, uziom pogrążany szpilkowy, iglice dachowe). | kpl | 1
5. | ST-03.00. | Uziemienia i podłączenia wyrównawcze (płaskowniki stalowe i miedziane, przewody i obejmy, szyna uziemiająca). | kpl | 1
6. | ST-03.00. | Linie kablowe zasilające (kable elektroenergetyczne w izolacji, przewody kabelkowe i ognioodporne, kabel elektroenergetyczne ognioochronny, puszki natynkowe, przyciski samopowrotne z szyba ochronna do zbicia) | kpl | 1
7. | ST-03.00. | Oświetlenie zewnętrzne (roboty ziemne (wykopy, podsypki, zasypanie wykopów), słupy oświetleniowe z oprawą oświetleniową , przewody, uziom pogrążany szpilkowy). | kpl | 1
| ST-03.00., SST | Instalacja teletechniczna i multimedialna | kpl | 1
8. | ST-03.00. | Badania i pomiary (badania i pomiary instalacji). | kpl | 1
9. | ST-03.00. | Demontaż istniejącej instalacji (demontaż istniejącej instalacji). | kpl | 1
x | Razem cz. IV |  | x | x | x
V. | Instalacje elektryczne i roboty budowlane - Budynek nr II |  | x | x | x | x
1. | ST-03.00 | Prace demontażowe i przygotowawcze (demontaż istniejącej instalacji, wykucie bruzd, przebijanie otworów) | kpl | 1
2. | ST-03.00 | Instalacje elektryczne (przeróbka rozdzielni głównej, przewody żyłowe płaskie, przewody kabelkowe, uchwyty i rury winidurowe, odgałęźniki i gniazda wtyczkowe podtynkowe, bryzgoszczelne, łączniki, gniazda wtyczkowe metalowe, puszki z tworzyw, czujki ruchowe, podłoża pod oprawy i oprawy oświetleniowe, oprawy MONDO, oprawy świetlówkowe z blachy stalowej, z blachy stalowej z kloszem, żarowe, kinkiety plafony, podłoża pod aparaty i montaż aparatów, przewody izolowane, skrzynki i rozdzielnice, stojaki do istniejących dimerów, głowice kablowe, pomiary i badania) | kpl | 1
3. | ST-03.00 | Oświetlenie Budynek nr II (regulator oświetlenia MENTOR, urządzenia MICRORACK, montaż projektorów, opraw oświetleniowych, uruchomienie systemu) | kpl | 1
4. | ST-01.21 | Prace budowlane (przygotowanie podłoża -usunięcie starej farby, oczyszczenie i wyrównanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie) | kpl | 1
5. | ST-03.00 | Instalacje elektryczne w piwnicy (demontaż istniejącej instalacji, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, przewody kabelkowe, przewody płaskie, uchwyty i rury winidurowe, gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne, odgałęźniki, gniazda wtyczkowe metalowe, oprawy oświetleniowe, badania i pomiary) | kpl | 1
6. | ST-01.01., ST-01.19., ST-01.12., ST-01.17., ST-01.21., ST-02.01 | Roboty budowlane ( prace przygotowawcze - skucie glazury na ścianach i podłogach, oczyszczenie i wyrównanie podłoża, gruntowanie, zakup, dostawa i montaż: licowanie ścianek glazurą, umywalki, baterie umywalkowe, ustęp z płuczkami, podgrzewacz, osprzęt i orurowanie) | kpl | 1
| Razem cz. V |  | x | x | x
VI. | Elementy ochrony p.poż – gaśnice, oznakowanie |  | x | x | x | x
1 | SST | Oznakowanie obiektu p.poż.(drogi ewakuacyjne, hydranty, gaśnice) wg Instrukcji p.poż | kpl | 1
2 | SST | Wyposażenie obiektu w gaśnice proszkowe wg Instrukcji p.poż. | kpl | 1
x | Razem cz. V |  | x | x | x
x | Ogółem wartość netto |  | x | x | x
x | Podatek Vat |  | x | x | x
x | Ogółem wartość brutto: |  | x | x | x

## Arkusz3
14
15.5 | okna | 14 |  | 13 | 32
14.5 |  | 2 |  | 12 | 30
16 |  | 2 |  | 26 | 4
15 |  | 8 |  | 51 | 66
8 |  | 8
7.5 |  | 3
10.5 |  | 11 | 15
15 |  | 1
8 |  | 6
22.5 |  | 5
146.5 |  | 7
12 |  | 23
158.5 |  | 90