Barlinek dn. 30.03.2010 r.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

do przedmiotu zamówienia : „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym  przy ul. Sportowej – Etap I”

Ogłoszenie zamieszczone zostało dnia 17 marca 2010 r. w Biuletynie zamówień publicznych ( nr ogłoszenia 74202-2010)

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) dokonuje się następujące zmiany do SIWZ:

- Jest:

„9.1 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 09.04.2010 r. do godz. 1100.”

- Zmienia się na:

„9.1 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 09.04.2010 r. do godz. 1100.”

- Jest:

„4.8 Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych elementów ogrodzenia metalowego. Demontaż ogrodzenia należy przeprowadzić w sposób jak najmniej naruszający konstrukcję przęseł ogrodzenia.”

- Zmienia się na:

„4.8 Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych elementów ogrodzenia metalowego. Demontaż ogrodzenia należy przeprowadzić w sposób jak najmniej naruszający konstrukcję przęseł ogrodzenia.

Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych nieuszkodzonych elementów ogrodzenia betonowego (ok. 3km od terenu budowy). Pozostałe, uszkodzone elementy płotu betonowego należy utylizować.”

- Jest:

„4.9 Wykonawca w 2010 r. będzie mógł wystawić obciążenia dla Zamawiającego za wykonane prace do kwoty 2.400.000 zł brutto. Pozostała cześć zapłaty zostanie uregulowana w 2011 r.”

- Zmienia się na:

„4.9 Wykonawca w 2010 r. będzie mógł wystawić obciążenia dla Zamawiającego za wykonane prace do kwoty 1.900.000 zł brutto. Pozostała cześć zapłaty zostanie uregulowana w 2011 r.”

- Jest:

„7.1 lit. c)

- areny lekkoatletycznej składającej się z bieżni okólnej 400 m minimum 4 torowej (na prostej minimum 6 torów) o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska piłkarskiego wewnątrz tejże bieżni o wartości kompleksu minimum 2.000.000 złotych. ”

- Zmienia się na:

„7.1 lit. c)

- areny lekkoatletycznej składającej się z bieżni okólnej 400 m minimum 4 torowej (na prostej minimum 6 torów) o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska piłkarskiego wewnątrz tejże bieżni o wartości kompleksu minimum 2.000.000 złotych. Zamawiający dopuszcza wykonanie bieżni i boiska jako osobnych obiektów o parametrach określonych wyżej i łącznej wartości minimum 2.000.000. złotych.”

- Jest:

„7.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom Zamawiający żąda:

- Aprobaty  lub Rekomendacji ITB albo wyników badań specjalistycznego laboratorium (na przykład Labsport) potwierdzające, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa ma parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego;

- Atest JAAF na oferowaną nawierzchnię poliuretanową lub dokument równoważny;

- Protokołu lub dokumentu równoważnego potwierdzającego zgodność oferowanej nawierzchni poliuretanowej z normą EN 14877;

- Potwierdzonej przez producenta Karty technicznej oferowanej nawierzchni poliuretanowej;

- Atestu Higienicznego PZH dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej;

- Autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej dla Wykonawcy na realizowane zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.”

- Zmienia się na:

„7.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom Zamawiający żąda:

- Aprobaty  lub Rekomendacji ITB albo wyników badań specjalistycznego laboratorium (na przykład Labsport) potwierdzające, że oferowana nawierzchnia poliuretanowa ma parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego;

- Atest JAAF na oferowaną nawierzchnię poliuretanową lub dokument równoważny;

- Protokołu lub dokumentu równoważnego potwierdzającego zgodność oferowanej nawierzchni poliuretanowej z normą EN 14877;

- Potwierdzonej przez producenta Karty technicznej oferowanej nawierzchni poliuretanowej;

- Atestu Higienicznego PZH dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej;

- Autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej dla Wykonawcy na realizowane zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

- Atestu lub dokumentu równoważnego potwierdzającego badanie na zawartość pierwiastków śladowych wydane na oferowany system nawierzchni.”

- Dodaje się:

„4.13 Siedziska ze stabilizowanego polipropylenu – kopolimeru blokowego, odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Powierzchnia siedziska i oparcia gładka. Zaokrąglone krawędzie boczne i oparcia. Konstrukcja żebrowo-wsporcza gwarantująca odporność na akty wandalizmu. Odpływ wody. Mocowanie maskowane. Wysokość oparcia do 12 cm.

Pod zadaszeniem ok. 180 siedzisk  ze stabilizowanego polipropylenu – kopolimeru blokowego, odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Powierzchnia siedziska i oparcia gładka. Zaokrąglone krawędzie boczne i oparcia. Podwójna ściana oparcia. Tylnia i spodnia powierzchnia pod siedziskiem – zamknięta. Odpływ wody. Mocowanie maskowane. Wysokość oparcia do 35 do 40 cm.

Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym.”

- Dodaje się:

„4.14 Ogrodzenie panelowe h=2m od bramy przy parkingu dla autokaru gości do punktu oznaczonego na  rysunku PU_03 numerem P25.”

- Dodaje się:

„4.15 Kolorystyka elementów obiektu zostanie określona na etapie wykonawczym.”

- Dodaje się:

„32.12 Projekt budowlany – uzupełnienie – Załącznik Nr 11 do SIWZ”

- Dodaje się:

Projekt budowlany – uzupełnienie – Załącznik Nr 11 do SIWZ w skład którego wchodzą rysunki od PU_01 do PU_08.

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Projekt umowy – jest:

„§6 pkt. 2.2 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu płatności winien uwzględnić przewidywane przez Zamawiającego wydatkowanie środków finansowych w roku 2010 w wysokości 2.400.000 złotych. Powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji inwestycji.”

- Zmienia się na:

„§6 pkt. 2.2 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu płatności winien uwzględnić przewidywane przez Zamawiającego wydatkowanie środków finansowych w roku 2010 w wysokości 1.900.000 złotych. Powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji inwestycji.”

Zmiana SIWZ  w treści jak wyżej nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

Termin  składania ofert pozostaje zgodny z ogłoszeniem tj. na dzień 09.04.2010 o godz. 1100.