W Y J A Ś N I E N I E   Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa  boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej – Etap I” ogłoszonego w dniu 15 marca 2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

Treść pytania:

Zamawiacz w opisie nawierzchni poliuretanowej podaje parametry  dotyczące nawierzchni wykonanej metodą natrysku. Wymaganie tak konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnych. Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrze odporności na sztuczne starzenie  na poziomie od 4 do 5. Nie jest to parametr, który ma decydujący wpływ na jakość powierzchni. A oferowana nawierzchnia w niewielkim stopniu różni się od wymagań Zamawiającego. Ponadto oferowana nawierzchnia spełnia wszystkie pozostałe wymagania dotyczące parametrów jak i dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił w powyższej sprawie z zapytaniem o opinię do Projektanta obiektu. Odpowiedź Projektanta jest jednoznaczna:

„Wartość 5 potwierdza najwyższą i wymaganą odporność na działanie UV. Wartość 4 jest zbyt niska”

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie odporność na starzenie w wysokości 5.