## Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania zagospodarowania parku wiejskiego w m. Dzikowo, gm. Barlinek o pow. 10,09 ha w oparciu o historyczne założenia będące w posiadaniu Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:

  - Inwentaryzację istniejącej zieleni - 4 egzemplarze

  - Waloryzację drzewostanu łącznie z oceną stanu zdrowotnego i oceną statyki wybranych drzew - 4 egzemplarze

  - Analizę historyczną układu przestrzennego ze wskazaniami do projektu zagospodarowania parku i stawu - 4 egzemplarze

  - Koncepcję zagospodarowania parku z wizualizacją projektu i przekrojami do uzgodnienia z Zamawiającym - 4 egzemplarze

  - Projekt techniczny-wykonawczy w zakresie wiaty do celów rekreacyjnych 
o powierzchni do 25 m2, pomostu rekreacyjnego o długości do 25 m oraz elementów rzeźbiarskich i drobnych form architektonicznych (ławki, kosze, stojaki na rowery itp.) – 4 egzemplarze

  - Projekt techniczny-wykonawczy oraz operat wodnoprawny w zakresie pomostu rekreacyjnego o długości do 25 m – 4 egzemplarze

  - Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu rekreacyjnego o długości do 25 m na zbiorniku wodnym w parku wiejskim w m. Dzikowo

  - Kosztorys inwestorski (uproszczony) - 4 egzemplarze.

- Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadać wszystkie wymagane uzgodnienie w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Wykonawca dostarczy dokumentację budowlaną w wersji papierowej w stanie oprawionym oraz w wersji elektronicznej.

II. Założenia do projektu zagospodarowania parku w zakresie:

- Ciągi komunikacyjne.

  - należy zaprojektować niezbędne ciągi komunikacji pieszej w parku wraz z mostkiem nad stawem z uwzględnieniem historycznego ich układu,

  - nawierzchnia ciągów komunikacji pieszej winna być utwardzona, szutrowa bądź naturalna,

  - całość nawierzchni powinna być dostosowana do użytkowania przez osoby z wózkami dziecięcymi i osoby niepełnosprawne,

  - wymagany jest jednolity system oznaczeń oraz zgodność z przepisami w zakresie dotyczącym projektowania nawierzchni,

  - przewidzieć alejki po których będą mogły poruszać się pojazdy do obsługi 
i konserwacji zieleni (ciągniki, samochody dostawcze).

- Zagospodarowanie zielenią.

- należy przeprowadzić inwentaryzację szaty roślinnej,

- istniejące drzewa powinny być zaadaptowane do nowych założeń projektowych,

- projekt powinien przewidzieć usunięcie samosiewów i przerośniętych krzewów w celu uporządkowania struktury przestrzennej terenu,

- należy stworzyć spójny, przejrzysty układ roślinny terenu; uzupełnienie szaty roślinnej powinno wynikać z funkcji parku,

- istniejące zespoły zieleni winny być rozbudowane poprzez dosadzenie drzew 
i krzewów, ozdobnych traw, bylin, pnączy, krzewinek oraz pozostałych składników szaty roślinnej - jako pasów zieleni bądź ich skupisk, ich aranżacja może być uzupełniona wprowadzeniem naturalnych elementów takich jak: skały, głazy, kamienie,

- wzdłuż granic parku należy zastosować zieleń izolacyjną, która podkreśli jego granice geodezyjne.

- Elementy małej architektury. Elementy małej architektury winny być stylizowane:

  - w północnej części parku przewidzieć terenrekreacji mieszkańców, wiatę oraz miejsce na ognisko,

  - ławki w odpowiedniej ilości,

  - kosze w odpowiedniej ilości,

  - słupki blokujące w odpowiedniej ilości (połączone łańcuchami, zakotwiczonymi 
w fundamencie, pełniące funkcje ochronne), powinny znajdować się w najbardziej krytycznych punktach parku w odpowiedniej ilości,

  - stojaki na rowery (mają nawiązywać do stylu reszty projektowanych elementów małej architektury) w odpowiedniej ilości.

- Dokumentację projektową i kosztorysową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD - 1 szt.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

- Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwa wizji lokalnej terenu inwestycji. Wizję lokalną Wykonawca dokonana na swój koszt. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy do celów projektowych.

- Zamawiający zapewnia mapy do celów projektowych ze zinwentaryzowaną geodezyjnie zielenią drzewiastą.