Barlinek, dnia 08.06.2010 r.

RI.IX.4130/1/09

Wyjaśnienie Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Mostkowie, gmina Barlinek”, ogłoszonego w dniu 02.06.2010r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie nr 1: Zwracamy się do Państwa z prośba o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy stabilizacyjnej na podbudowie betonowej bieżni, pod braku konieczności wykonania drenażu wgłębnego (brak pozycji w przedmiarze i opisie jest tylko na rysunkach przekrojów przez nawierzchnie) na boisku piłkarskim. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wykonać warstwę stabilizacyjną na podbudowie betonowej bieżni, zgodnie z załączonymi przekrojami. Opis tej pozycji został ujęty w dziale 6 „ Nawierzchnia bieżni i rozbiegów” w pozycji 44, która obejmuje wszystkie warstwy wykonania nawierzchni. Drenaż wgłębny  należy wykonać na boisku piłkarskim i wielofunkcyjnym, zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Pytanie nr 2: Prosimy o weryfikację którą grubość podsypki piaskowej pod bieżnią i rozbiegiem należy przyjąć do wyceny czy 10 cm według przedmiaru czy 12 cm według opisu zagospodarowania terenu. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny 12 cm grubości podsypki piaskowej pod bieżnią i rozbiegiem zgodnie z opisem zagospodarowania terenu. Jednocześnie  w załączonym przedmiarze, w dziale 6  „ Nawierzchnia bieżni i rozbiegów” , w pozycji 41 należy przyjąć 12 cm.

Pytanie nr 3: Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej przedmiarów dotyczących wykonania boisk sportowych, zaplecza oraz zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiar dotyczący wykonania boisk sportowych, zaplecza oraz zagospodarowania terenu został załączony.