Barlinek, dnia 23.06.2010 r.

RI.IX.7023/1/10

Wyjaśnienie Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle”, ogłoszonego w dniu 18.06.2010r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni wodomierzowych z PE (polietylen) dn 800 lub dn 1000 z dnem wyposażone w stopnie złazowe, które gwarantują szczelność oraz zabezpieczają przed napływem wód gruntowych układ wodomierzowy (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że studnie wodomierzowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. Nr 7 do SIWZ) oraz przedmiarem robót (zał. Nr 14 do SIWZ).Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie odstępstw.