Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia z dnia  2.08.2010 r.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES  ZAMÓWIENIA

Inspektor Nadzoru ma wykonywać obowiązki i prawa z godnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz następujące zadania w szczególności:

- kontrolę  zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą;

- kontrolę wbudowanych  materiałów w zakresie zgodności z projektem wykonawczym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane;

- obowiązkowa obecność przy przekazaniu placu budowy;

- obecność na budowie przynajmniej raz w tygodniu potwierdzona wpisami w Dzienniku Budowy;

- obecność raz w tygodniu w Urzędzie Miejskim

- obecność na budowie lub w Urzędzie Miejskim  na wezwanie Wykonawcy albo Inwestora w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności;

- dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy;

- udział w komisyjnym odbiorze końcowym zorganizowanym przez Inwestora  oraz sprawdzenie dokumentów przekazanych na rzecz użytkownika;

- dyspozycyjność, własny środek transportu, telefon komórkowy;

- udział w przeglądach gwarancyjnych obiektu;

- inne czynności uzgodnione z Inwestorem.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru wystawiał osobne faktury dla każdego z zadań.